|  |  |
| --- | --- |
| Kiteen kaupunki  Ympäristölautakunta  Rakennusvalvonta  Kiteentie 25  82500 Kitee | **KIINTEISTÖN VESI- JA VIEMÄRITYÖN (KVV) TARKASTUSASIAKIRJAN MALLI**  Versio 1  Julkaistu 2.5.2019 |

Jokainen vastuuhenkilö vastaa aloituskokouksessa/lupapäätöksessä sovittujen menettelyiden mukaisesti työvaiheiden tarkastamisesta. Pääasiallinen tarkastusten suorittaja on yleensä kiinteistön vesi- ja viemärityön (kvv) työnjohtaja. Jokainen tarkastusvaihe on merkittävä asiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan tulee lisätä siitä mahdollisesti puuttuvat oleelliset tarkastusvaiheet kohteen mukaisesti. Huomautukset ja mahdolliset poikkeamat perusteluineen on merkittävä tarkastusasiakirjaan.

**Tämä tarkastusasiakirja täytetään kiinteistön vesi- ja viemärityön tarkastusten mukaisesti ja palautetaan allekirjoitettuna Kiteen rakennusvalvontaan ennen** **osittaista loppukatselmusta (käyttöönottokatselmus) tai viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä.**

|  |  |
| --- | --- |
| Rakennusluvan tunnus: | |
| Kiinteistötunnus | Rakennuspaikan osoite |
| Vastaava työnjohtaja Puhelinnumero Sähköposti | |
| KVV-työnjohtaja Puhelinnumero Sähköposti | |
| Vesi- ja viemäritöiden asentaja(t) / Yritys Puhelinnumero Sähköposti | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Työvaiheet** | **Ok** | **Päiväys** | **Tarkastaja** | **Huom.** |
| 1. | KVV-työnjohtaja on hyväksytty. |  |  |  |  |
| 2. | Lupapäätös on lainvoimainen ja sen ehdot on huomioitu. |  |  |  |  |
| 3. | Kiinteistön vesi- ja viemäröintisuunnitelmat ovat ajantasaiset ja työmaalla käytössä. |  |  |  |  |
| 4. | Tarvittavat selvitykset riskillisistä työvaiheista on tehty ja huomioitu työn suorittamisessa. |  |  |  |  |
| 5. | Rakennuspaikalla olevien johtojen ja kaapeleiden sijainnit on selvitetty. |  |  |  |  |
| 6. | Mahdollinen liittymäsopimus vesi- ja/tai viemäriverkostoon.  Liittymien asennus on tehty. |  |  |  |  |
| 7. | Ulkopuoliset vesi- ja viemärijohdot kaivoineen on tarkastettu. |  |  |  |  |
| 8. | Vesi- ja viemärijohtojen kaivannot, täytöt ja eristykset on tarkastettu. |  |  |  |  |
| 9. | Pohjaviemärit ja niiden kannatukset on tarkastettu. |  |  |  |  |
| 10. | Sisäpuoliset jätevesiviemärit ja lattiakaivot on tarkastettu. |  |  |  |  |
| 11. | Kerrosviemärit on tarkastettu. |  |  |  |  |
| 12. | Sadevesiviemärit ja salaojat kaivoineen on tarkastettu. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Työvaiheet** | **Ok** | **Päiväys** | **Tarkastaja** | **Huom.** |
| 13. | Kiinteistön jätevesijärjestelmän lupapäätös on lainvoimainen ja ehdot on huomioitu. |  |  |  |  |
| 14. | Kiinteistön jätevesijärjestelmä on tarkastettu (erillinen tarkastusasiakirja). |  |  |  |  |
| 15. | Vesijohdot on tarkastettu ja painekoe on tehty. Painekokeen pöytäkirja on liitetty tähän tarkastusasiakirjaan. |  |  |  |  |
| 16. | Vesilaitteisto on huuhdeltu ja laitteiston paine on mitattu sekä säädetty. |  |  |  |  |
| 17. | Kiertojohdon laitteet (esim. patterit) asennettu ja lämmitysjärjestelmä on säädetty. |  |  |  |  |
| 18. | Vesikalusteiden virtaamat on mitattu ja säädetty. |  |  |  |  |
| 19. | Lämpimän käyttöveden lämpötila on säädetty. |  |  |  |  |
| 20. | Vesi- ja viemärilaitteiden koekäytöt ja toimintakokeet on tehty. Laitteet ovat toimintakunnossa. |  |  |  |  |
| 21. | Palo-, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu. |  |  |  |  |
| 22. | Sprinklerilaitteiston tarkastus on tehty. Erillinen pöytäkirja on liitetty tähän tarkastusasiakirjaan. |  |  |  |  |
| 23. | Käyttö- ja huolto-ohjeet KVV:n osalta on luovutettu käyttäjälle. |  |  |  |  |
| 24. | KVV-työt on toteutettu suunnitelmien ja lupaehtojen mukaisesti. |  |  |  |  |
| 25. | Loppukatselmus on pidetty. |  |  |  |  |

**KVV-TÖITÄ KOSKEVAT HUOMAUTUKSET, VÄHÄISET POIKKEAMAT PERUSTELUINEEN SEKÄ MUUT TEHDYT TARKASTUKSET**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Työvaihe** | **Huomautukset / tarkastukset** | **Päiväys** | **Allekirjoitus** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Kohteen mukaiset oleelliset tarkastukset on tehty ja täydennetty tähän tarkastusasiakirjaan.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Päiväys Työnjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys

**Viranomainen täyttää**

( ) Asiakirja on toimitettu rakennusvalvontaan ja hyväksytty.

( ) Asiakirjasta puuttuu oleellisia tarkastuksia eikä asiakirjaa voida hyväksyä.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vastaanottopäivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys